## Slide 1
交流电
应用：电力工程，无线电电子技术，电磁测量
简谐交流电：正弦、余弦形式
交流电路:电路中电压U(t) 和电流i(t)都将随时间作周期性变化。
锯齿波：示波器扫描
方波：计算机用
尖脉冲：光通信
调幅波：广播电台 MW， SW
调频波：电视台

## Slide 2
T为周期
付里叶分解：任何非简谐波可以分解成一系列不同频率的简谐分量。

## Slide 4
简谐量
不同频率的简谐成份在线性电路中彼此独立，互不干扰。
交变电动势
交变电压
交变电流
频率、峰值、位相

## Slide 5
初位相：初始时刻的位相
频率：单位时间内交流电作周期性次数。
有效值定义：交流电通过电阻时产生的焦耳热与数值多大的直流电相当。
位相差：步调不一致
峰值：瞬时值随时间变化的幅度
位相：决定瞬时变化状态
万用表测交流电压、电流：有效值 220V 峰值：311V

## Slide 6
似稳条件
节点电流方程
电荷守恒
稳恒条件
电压方程
交流电路中：电流、电压时刻变化
变化电场
r1
r2
场源
P1：
P2：
电荷积累
变化电流
涡旋电场
似稳电路

## Slide 7
交流电路中的元件
电阻、电容、电感
阻阬：
电阻
电感
电容

## Slide 8
纯电阻：
阻抗：
位相差：
纯电感：
感抗：
位相差：
通低频，阻高频
纯电容：
容抗：
位相差：
通高频，阻低频
通直流，阻交流
通交流
阻直流

## Slide 9
元件名称 | 阻阬 | 位相差
电阻R | R | 0
电感L | ωL | π/2
电容C | 1/ωC | -π/2
电阻、电感、电容元件的性质比较

## Slide 10
交流电的分析方法
同频简谐量的叠加：
合振动的振幅不等于两个分振动的振幅和

## Slide 11
交流电的矢量分析方法
电阻两端电压、电流

## Slide 12
电感两端电压、电流
位相：电压超前电流π/2

## Slide 13
电容两端电压、电流
位相：电压滞后电流π/2

## Slide 14
RLC串联电路

## Slide 15
RLC串联电路

## Slide 16
RLC串联电路

## Slide 17
RLC串联电路

## Slide 19
RLC串联电路

## Slide 20
讨论：
串联阻抗不等于分立元件阻抗和
位相差
感性
容性
纯电阻性

## Slide 21
讨论：
串联共振
特征：
电压共振
品质因数：

## Slide 22
讨论：
Q值意义
共振时电感、电容两端电压比电源电动势增大的倍数
谐振电路中储存能量和每个周期消耗能量之比的2π倍
Q值越大，电路选择性越好

## Slide 23
实验原理
RLC串联谐振电路的特性
  总阻抗随信号源频率的变化而变化（有极小值）
  回路电流随信号源频率的变化而变化（有极大值）。电路中电阻R的大小不同，曲线的形状的不同
  回路电流与信号源输出电压之间的位相差，随信号源频率的变化而变化（从）

## Slide 24
并联谐振电路
Z极大，I极小
谐振条件

## Slide 25
RLC并联谐振电路的特性
  总阻抗随信号源频率的变化而变化（有极大值）
  总回路电流随信号源频率的变化而变化（有极小值）
  总回路电流与信号源输出电压之间的位相差，随信号源频率的变化而变化（从）

## Slide 26
实验原理
RLC串联谐振电路
  由电感L、电容C以及电阻R，串联在一起的电路
RLC并联谐振电路
  由电感L、电容C以及电阻R，并联在一起的电路
RLC串联谐振电路
RLC并联谐振电路
双踪示波器
正弦交流信号源

## Slide 27: RLC串联电路谐振状态的判断
较低时
较高时
电路谐振状态

## Slide 28
交流电路的复数解法
交流电动势
复数振幅
交流电压
交流电流

## Slide 29
阻抗
电阻R的复阻抗
欧姆定律
电感L的复阻抗
电容C的复阻抗

## Slide 30
串联电路
节点定律
并联电路
回路定律

## Slide 31
串联RLC电路
并联RLC电路

## Slide 32
串并联电路阻抗
Z
tanPHI

## Slide 33
麦克斯韦电桥

## Slide 34
交流电路电功率
平均功率
瞬时功率
可正，可负

## Slide 35
纯电感元件：
纯电阻元件：
纯电容元件：
功率因数：
国家标准：

## Slide 36
视在功率和无功功率
有功功率
无功功率
视在功率
视在功率
无功功率
有功功率

## Slide 37
电阻
电抗
平均功率
纯电阻
有功电阻
无功功率
无功电抗
纯电感
纯电容

## Slide 38: 例题:已知U1=60V,U2=100V,U=120V, R=20,求抗流圈所消耗的功率和抗流圈的等效串联电阻
矢量图解：
  与一般的矢量图画法不同，设抗流圈上的电压U2与电流（总电流）的相位差为，画出电压三角形
  用余弦定理求出功率因数

## Slide 39: 提高功率因数的意义
提高功率因数可充分发挥电器设备潜力
  例： 一台发电机装机容量为S＝15000千伏安
提高功率因数可减少输电耗能
一定
越大
I越小，输电线上的电能损失越小，因为无功电流对传输能量无贡献

## Slide 40: 提高功率因数的方法
日光灯附有镇流器，为L、R串联电路，一般cos ＝0.4，如何提高cos ？
只要并联适当的电容C，使电路的cos＝1,这样做，可以使日光灯外部输电线和电源中的电流没有无功分量
例：改日光灯（40瓦）
cos ＝0.9，要并联多大的电容？
已知电压U=220伏，f=50Hz
电容不消耗有功功率，所以并联电容后，总功率不变，电压不变

## Slide 41
思考题：为什么不用串联一个电容来提高功率因数？
      电子镇流器工作原理？优点？

## Slide 42
变压器
原理：电磁感应
无铜损
原线圈 N1
理想变压器：
副线圈 N2
无铁损
无漏磁
感抗无穷大
电能转换效率：100%

## Slide 43
变比公式：
磁芯任意截面有磁通量，是自感和互感磁通总和
A
B
C
D
端电压等于内部电动势的负值

## Slide 44
A
B
C
D
端电压等于内部电动势的负值
负值表示U2与U1位相差π
理想变压器的变压比公式

## Slide 45
A
B
C
D
K1，K2断开，S微红
有负载时
K2
S1
S2
S
K1
空载电流I0不为0
K1通，S1亮，S较亮
K1，K2通，S1，S2亮，S更亮
励磁电流

## Slide 46
A
B
C
D
变阻比
K2
S1
S2
S
K1
功率比

## Slide 47: 变压器的应用
电力变压器
电源变压器
耦合变压器：无线电
调压变压器（自耦变压器）

## Slide 48: 磁悬浮列车
新干线： 300 km/h
高铁：350km/h
火车与铁轨磨擦 限制最高时速
磁悬浮列车：MagLev
        即 Magnetically Levitated train

## Slide 49: 我们无法使一块磁铁稳定悬浮在另一块磁铁上
恩绍定理(Earnshaw’s theorem)
1842年数学证明：若单靠宏观的静态古典电磁力，稳定的磁悬浮是不可能实现的。这是因为在物件上所承受的各种合力，包括了引力、静电场及静磁场会使物件变得很不稳定。
例外 ：抗磁性
B＝16T
一个由平方反比律支配着的质点相互作用体系,所有质点都不能够实现静力学平衡.
磁介质在磁场中受力正比于B的梯度的平方

## Slide 50: 德国的Transrapid 系统
利用「电磁力悬浮法」(EMS) 把火车浮起

## Slide 51: 日本的「电动力悬浮法」(EDS)

## Slide 52: 日本的「电动力悬浮法」(EDS)
火車静止的時候，便不能浮起

## Slide 53: 磁浮火车是怎样被推动的？